## 2
浙江省机电技师学院门禁检修服务
序号 | 名称 | 服务明细 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 门禁检修服务 | 门禁设备检修包含对双门磁力锁、门禁读头、损坏的线路故障原因定位。 | 1 | 项
|  | 门禁设备检测：对读卡器、控制、电源线线路、电源适配器进行功能性检测 | 231 | 个
|  | 门禁设备IP从新规划及通线线路调整。 | 1 | 项
|  | 对门禁权限从新配置及下发。 | 1 | 项
|  | 对门禁系统的数据进行管理和备份，包括用户信息、访问记录等。确保数据的完整性和安全性，防止数据丢失。 | 1 | 项
|  | 双门磁力锁更换 | 86 | 个
|  | 中控门禁读头更换 | 86 | 个
|  | 门禁调试及线路修复 | 86 | 个
|  | 学院弱电井机房门锁具安装 | 1 | 项