## Sheet1
浙江省机电技师学院数据中心“冷通道模块化机房”维护服务
序号 | 名称 | 服务明细 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 温度、湿度 | 1.检查冷通道中的温度和湿度传感器，确保其正常工作和准确读数。 2.检查冷通道的密封性，修复或更换任何泄漏点，确保冷空气不会流失到热通。 3.包含滤网更换、变频器更换、冷媒添加、干燥过滤器更换。 | 3 | 台
2 | 电源管理 | 1.检查UPS系统和电源配电设备，确保其正常工作和稳定供电。 2.检查电源线路和插座，修复或更换任何损坏或不安全的部分。 3.UPS负载从新分配。 4.蓄电池维护保养。 | 1 | 项
3 | 机柜和设备 | 1.检测机柜内的设备和线缆，机柜内的洁净度是否达标，通风和散热效果是否良好。 2.检查机柜内设备的固定和连接，评估其稳定性和安全性。 3.机房环境整治，包含服务器除尘、线路整理等服务 | 1 | 项
4 | 防火安全 | 1增加火灾报警系统、及火点探测系统。 2.增加机房内的二氧化碳灭火器、灭火球等。 | 1 | 项
5 | 安全监控和门禁管理 | 1.检测门禁系统，是否其正常工作，排查门禁权限，是否有未授权的人员通行权限。 2.检测监控安全监控系统，是否画面正常、存储时间能够达到30天。 3.机房动环从新配置 | 1 | 项